四川济通工程试验检测有限公司

驻地试验室2023年度仪器设备检定校准服务采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 检校参数 | 放置 位置 | 量程或规格 | 精度 | 数量 | 单价 限价 | 总价 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸式滴定管 | 外观、容量偏差、流出时间、分度线宽度 | 化学室 | 0~50ml |  | 16 | 80 | 1280 |  |
| 2 | 多功能低温恒温水浴 | 温度平均值（10℃、15℃、20℃、25℃、30℃），温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 化学室 |  |  | 16 | 400 | 6400 |  |
| 3 | 容量瓶(定容) | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 16 | 80 | 1280 |  |
| 4 | 量筒（50ml、1000ml） | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 16 | 80 | 1280 |  |
| 5 | 移液管（2ml、5ml、10ml） | 外观、示值偏差、分度线宽度 | 化学室 |  |  | 24 | 80 | 1920 |  |
| 6 | 土工筛/砂石筛/石子筛/沥青集料筛(按照每套计算) | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 集料室 |  |  | 32 | 450 | 14400 |  |
| 7 | 沥青集料、水泥试验筛（单筛1.7mm、1.18mm、0.9mm） | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 集料室 |  |  | 24 | 90 | 2160 |  |
| 8 | 震击式振筛机 | 摇动次数，震击次数，回转半径 | 集料室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 9 | 数显游标卡尺 | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、标尺标记的宽度和宽度差、测量面的表面粗糙度、测量面的平面度、零值误差、示值误差 | 集料室 | 0-200或0~300mm | 0.01mm | 16 | 300 | 4800 |  |
| 10 | 静水电子天平 | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 集料室 | 5000g | 0.1g | 16 | 300 | 4800 |  |
| 11 | 电热鼓风干燥箱（根据使用在不同科室考虑） | 70℃、80℃、100℃、105℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 集料室 |  | 1℃ | 32 | 400 | 12800 |  |
| 12 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | 转速、各部位尺寸 | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 13 | 容量瓶 | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 集料室 | 100~1000ml |  | 32 | 90 | 2880 |  |
| 14 | 砂当量试验仪 | 振荡器（振频、振荡时间、振荡距离、内径、外径、高度），试筒（液面控制线位置高度线、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差，质量、底座直径、活塞杆长度），配重活塞（套筒上部圆柱体厚度、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差、活塞杆与底座垂直度偏差值），冲洗管（内径、外径、冲洗杆直径） | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 15 | 粗集料堆积密度漏斗 | 外观检查，漏斗管子内径，漏斗活动门与容量筒上端间距离 | 集料室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |
| 16 | 细集料堆积密度漏斗 | 外观检查，漏斗管子内径，漏斗活动门与容量筒上端间距离 | 集料室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |
| 17 | 石子压碎值标仪 | 试筒尺寸，压头直径，底板尺寸、压头硬度 | 集料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 18 | 砂子压碎值测定仪 | 试筒尺寸，压头直径，底板尺寸、压头硬度 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 19 | 针片状规准仪 | 针状规准仪规准柱高度、针状规准仪相邻规准柱间距；片状规准仪规准版上表面的平整度、片状规准仪规准长度和宽度 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 20 | 细集料棱角性测定仪 | 孔径、锥角、储沙筒高度、储沙筒直径 | 集料室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |
| 21 | 容积升 | 容积示值误差 | 集料室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 22 | 电热鼓风干燥箱 | 100℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 力学室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 23 | 电液伺服压力试验机 | 试验力10%至100%，同时参照首次检定内容全参数覆盖 | 力学室 | 0~2000kN | 0.5级或1.0级 | 8 | 1000 | 8000 | 按照1.0级实施 |
| 24 | 电液伺服压力试验机 | 试验力20%至80%，同时参照首次检定内容全参数覆盖 | 力学室 | 0~3000kN | 0.5级或1.0级 | 8 | 1800 | 14400 | 按照1.0级实施 |
| 25 | 微机电液伺服万能材料试验机（一般为300~1000kN | 试验力（5~1000）kN，拉力同轴度，测量系统分辨力，示 值相对误差，重复性相对误差，变形系统的分辨力，变形误差，试验 力保持，压板中心线重合及球面支 撑灵活程度，试验力示值，水平分力 | 力学室 | 0~1000kN | 0.5级或1.0级 | 16 | 1200 | 19200 | 按照1.0级实施 |
| 26 | 钢筋正反向弯曲试验机 | 弯曲角度（正反向0~90°，含弯曲测量） | 力学室 |  |  | 8 | 500 | 4000 |  |
| 27 | 电动钢筋标距仪 | 外观及相互作用、标距实测值（5mm、10mm） | 力学室 |  | 0.1mm | 8 | 300 | 2400 |  |
| 28 | 钢直尺 | 外观、示值误差 | 力学室 | 0-600mm | 0.5mm | 24 | 60 | 1440 |  |
| 29 | 干湿温度计 | 通用技术要求、示值误差(温度-10~45摄氏度、湿度10%~95%） | 力学室 |  |  | 80 | 80 | 6400 |  |
| 30 | 微机电液伺服恒应力压力试验机 | 试验力0~10kN、20~300kN，参照首次压力试验机检定要求 | 水泥室 | 300kN/10kN | 0.5级 | 8 | 1800 | 14400 | 按照0.5级实施 |
| 31 | 标准恒温恒湿养护箱 | 温度（20±1℃）、湿度（大于90%） | 水泥室 | / | / | 8 | 450 | 3600 |  |
| 32 | 水泥净浆搅拌机 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 33 | 水泥胶砂搅拌机 | 叶片转速，搅拌时间，叶片与锅底间隙，叶片与锅壁间隙，加砂完全性 | 水泥室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |
| 34 | 水泥胶砂振实台 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 水泥室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 35 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 跳动部分总质量，落距，跳动频率和工作周期，桌面直径和刻圆直径，桌面平面度，桌面水平度，试模几何尺寸。 | 水泥室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 36 | 水泥标准稠度及凝结时间测定仪 | 试杆，初凝针，终凝针，环形附件直径，环形附件平面与针头距离，圆模上口内径、下口内径、圆模高度，试杆同轴度，初凝针同轴度，终凝针同轴度，滑动杆+试杆（试针），标尺 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 37 | 雷氏夹测定仪 | 外观及各部分相互作用，模座圆弧半径，膨胀值标尺基线圆弧半径，弹性标尺基线圆弧半径，悬丝直径，标尺刻度相对误差，砝码质量 | 水泥室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 38 | 水泥细度负压筛析仪 | 负压示值校准，时间控制校准 | 比表面积室 |  |  | 8 | 260 | 2080 |  |
| 39 | 45μm/80μm筛 | 筛孔尺寸、示值误差 | 比表面积室 | / |  | 16 | 90 | 1440 |  |
| 40 | 全自动比表面积测定仪 | 外观、透气圆筒尺寸、穿孔板尺寸、试料层体积、U型压力计刻线间距、气密性 | 比表面积室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |
| 41 | 分析天平(千分之一及以上精度) | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 比表面积室 | 0-200g |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 42 | 电子天平（常规e为1至0.01） | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 比表面积室 | 500g | 0.01g | 64 | 200 | 12800 |  |
| 43 | 水泥筛 | 筛孔尺寸 | 水泥室 |  |  | 8 | 90 | 720 |  |
| 44 | 沸煮箱 | 常温至沸腾时间、沸腾保持时间 | 高温室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |
| 45 | 李氏比重瓶 | 分度值、示值误差 | 水泥室 | 250ml |  | 16 | 100 | 1600 |  |
| 46 | 高温电阻炉 | 外观、炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 高温室 | 0-1200（℃） | / | 8 | 500 | 4000 |  |
| 47 | 量水器 | 225±0.5ml示值误差 | 水泥室 |  | 0.5ml | 8 | 120 | 960 |  |
| 48 | 强制式卧轴混凝土搅拌机 | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 砼室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 49 | 砂浆搅拌机 | 转速，搅拌锅尺寸，搅拌叶尺寸，叶片与锅底、锅壁的工作间隙 | 砼室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 50 | 混凝土磁力振实台 | 外观及各部分相互作用，计时功能检查，振动频率，振动位移幅值，试模固定可靠性，安性性，噪音测试 | 砼室 | / | / | 8 | 300 | 2400 |  |
| 51 | 砂浆稠度仪 | 外观质量、锥体加刻度尺质量、容量筒高度、容量筒直径 | 砼室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 52 | 直读式混凝土含气量测定仪 | 外观及各部分相互作用、量钵容积校准、对应含气量的压力读数、气密性检测 | 砼室 | 0-10% |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 53 | 混凝土贯入阻力仪 | 贯入测针尺寸、贯入测针工作长度、试样筒上下口直径、试样筒内腔高度、(200～1000)N示值误差、重复性误差、测力系统回零误差、加荷装置、安全性能 | 砼室 |  |  | 8 | 600 | 4800 |  |
| 54 | 混凝土弹性模量测定仪 | 相关部位尺寸测量 | 砼室 | / | / | 8 | 150 | 1200 |  |
| 55 | 砂浆保水性测定装置 | 外观、重物质量、试模内径、试模内高 | 砼室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |
| 56 | 浆液流动度测定仪 | 外观，流动锥体积，水流出时间 | 砼室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |
| 57 | 混凝土扩展度测定仪（坍落度扩展度流动仪） | 尺寸、挠度 | 砼室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 58 | 混凝土抗折装置 | 尺寸 | 砼室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |
| 59 | 电子台秤（精度5g及以上） | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 砼室 |  |  | 40 | 200 | 8000 |  |
| 60 | 千分表 | 外观及各部分相互作用检查、示值误差 | 砼室 | 0-1mm | 0.001mm | 16 | 200 | 3200 |  |
| 61 | 坍落度筒 | 坍落度筒（顶部内径、底部内径、高），捣棒（直径、长度），测量标尺示值误差 | 砼室 | / | / | 8 | 100 | 800 |  |
| 62 | 混凝土抗渗仪 | 外观检查、零位漂移、示值误差（0.4~1.3MPa）、回程误差、压力值 | 砼室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 63 | 数显土壤液塑限测定仪 | 圆锥体质量（76g、100g），圆锥体锥尖角度，盛土杯内径和深度，测量误差，测量 时间 | 土工室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 64 | 多功能电动击实仪 | 外观及相互作用，击锤质量，击锤落高，击实锤体锤底直径，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙，试筒尺寸 | 土工室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 65 | 多功能路面材料强度试验机 | 外观及工作性能，丝杆速度，丝杆最大位移距离，试验力校准（电子测力计100kN、50kN）,位移传感器测量精度 | 土工室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 66 | 测力环 | 力值示值误差、相关方程 | 土工室 |  |  | 16 | 400 | 6400 |  |
| 67 | 表面振动压实试验仪 | 外观检查、各偏心质量块质量允差、振动单元的振动频率、振动单元的激振力、振实工作台的静压力、圆柱体试件试模的尺寸、梁式试件试模的尺寸 | 土工室 | / | / | 8 | 400 | 3200 |  |
| 68 | 百分表 | 外观、重复性、全程误差、回程误差 | 土工室 | 10mm | 0.01mm | 96 | 100 | 9600 |  |
| 69 | 温度计 | 通用技术要求、示值误差-10℃~45℃ | 力学室 | 0-300℃ | 2℃ | 100 | 90 | 9000 |  |
| 70 | 高强混凝土回弹仪 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值88±2 | 现场室 |  |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 71 | 路面弯沉仪 | 外观及各部分相互作用，测头尺寸（长、宽、高）、有效长度（前梁、后梁），杠杆比及误差，挠度（前梁、后梁），测量最大允许误差 | 现场室 | 5.4m |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 72 | 灌砂筒 | 外观及相互作用、储砂筒内径和容积、流砂孔直径、标定罐内径和外径、基板（金属方盘基板边长和深、中孔、板厚） | 现场室 |  |  | 64 | 100 | 6400 |  |
| 73 | 重型触探仪 | 落锤质量、贯入锥锥度、落距、贯入锥直径、触探杆外径 | 现场室 | 63.5kg |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 74 | 轻型触探仪 | 落锤质量、贯入锥锥度、落距、贯入锥直径、触探杆外径 | 现场室 | 10kg |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 75 | 混凝土回弹仪 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值80±2 | 现场室 | / |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 76 | 锚杆拉拔仪 | 外观及附件、(30～300)kN示值误差、示值重复性 | 现场室 | 300kN |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 77 | 基桩超声波测试仪 | 外观质量 发射电压幅值稳定度 空气中声时值准确度 水介质声时值准确度 | 现场室 |  |  | 8 | 800 | 6400 |  |
| 78 | 公路工程质量检测器 | 外观及各部分相互作用，工作面的直线度，三个支点的端面到工作面间的垂直距离差，示值变动量，示值误差 | 现场室 | 3m |  | 8 | 200 | 1600 |  |
| 79 | 塞尺 | 示值误差 | 现场室 |  | 0.5mm | 8 | 90 | 720 |  |
| 80 | 路面构造深度仪 | 外观及各部分相互作用，量砂筒（内径、内边缘深度、壁厚），摊平板（直径、橡胶片粗糙度） | 现场室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 81 | 渗水仪 | 密封性、盛水量筒、压重钢圈、示值相对误差、测量重复性 | 现场室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 82 | 摩擦系数测定仪 | 摆总质量、摆动轴心距摆重心的距离、滑溜块下端距摆动轴心的具体、最大正向静压力、滑溜块的总质量、橡胶片尺寸、摆值重复性、摆值示值误差 | 现场室 |  |  | 8 | 1200 | 9600 |  |
| 83 | 回弹仪率定钢砧 | 硬度 | 现场室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 84 | 碳化深度测量仪 | 示值误差、显示示值变动性、示值稳定性 | 现场室 |  |  | 8 | 150 | 1200 |  |
| 85 | 钢筋扫描仪 | 保护层厚度示值误差、重复性误差 | 现场室 |  |  | 8 | 800 | 6400 |  |
| 86 | 钢筋扫描仪校准试块 | 尺寸示值误差 | 现场室 |  |  | 8 | 700 | 5600 |  |
| 87 | 钢卷尺 | 示值误差 | 现场室 |  |  | 40 | 100 | 4000 |  |
| 88 | 养护室控温控湿设备 | 温度20℃上下示值误差、波动度、均匀度、湿度95%时示值误差、波动度、均匀度 | 养护室 |  |  | 8 | 450 | 3600 |  |
| 89 | 针入度 | 针连杆质量、标准针针体直径和锥体尺寸、示值系统恒温水浴：容积温度平均值（10℃、15℃、25℃、30℃），温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，示值系统示值误差，时间显示和示值误差、控制针连杆释放时间、温度显示装置 | 沥青室 |  |  | 8 | 1200 | 9600 |  |
| 90 | 延度 | 5℃、10℃、15℃、25℃温度平均值，温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，拉伸速度 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 91 | 软化点 | 外观与通用技术要求，上下支撑板距离，肩环（上径、下径、高），钢球（质量、直径），定位孔，升温速率，浴槽容积，温度示值误差 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 92 | 沥青旋转薄膜烘箱（或沥青薄膜烘箱） | 升温时间、工作温度、转盘转速、热空气喷入流量 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 93 | 乳化沥青存储稳定性试验仪 | 密封性、尺寸 | 沥青室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |
| 94 | 沥青密度比重瓶 | 容量偏差 | 沥青室 |  |  | 16 | 50 | 800 |  |
| 95 | 沥青恩格拉粘度计 | 标准水值 | 沥青室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 96 | 乳化沥青微粒离子电荷试验器 | 电压、计时装置、尺寸、间距 | 沥青室 |  |  | 8 | 100 | 800 |  |
| 97 | 马歇尔稳定度仪 | 力值、位移 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 350 | 2800 |  |
| 98 | 马歇尔电动击实仪 | 锤重、落距、试模尺寸 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 99 | 抽提仪 | 容积示值误差、转动速率 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 300 | 2400 |  |
| 100 | 车辙成型机 | 试模尺寸、轮碾温度、压力 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 101 | 车辙试验仪 | 温度、试验轮压强、往返频率、传感器示值、测试轮尺寸、橡胶硬度、测试轮行程 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 102 | 沥青混合料拌合机 | 时间、温度、升温速率、转速 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 600 | 4800 |  |
| 103 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | 容积、负压、负压达到稳定时间、真空表示值时间、压力表示值误差 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 104 | 低温溢流水箱 | 温度（25±0.5℃）示值误差 | 沥青混合料室 |  |  | 8 | 400 | 3200 |  |
| 105 | 金额合计（元） |  |  |  |  |  |  | 393000 |  |
| 注：1、以上单价为招标人驻地试验室配置设备，所有设备均以单台设置单价，现场检校时以驻地试验室提供的经审批清单为基础，现场检校实施完毕后经双方签认作为支付依据；2、本单价为综合性单价，含检校过程中检校机构人员差旅费、设备使用费等所有费用，其他可能发生的费用不再单独增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |