【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

- 一、报价声明……………………………………………………

- 二、报价函………………………………………………………

- 报价表…………………………………………………………

- 供货期…………………………………………………………

- 付款方式………………………………………………………

- 三、资格证明文件……………………………………………

- 四、货物质量品质保证承诺书………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为               的四川济通工程试验检测有限公司                    的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的         （项目名称）（采购编号：）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

- 检测楼室内消火栓报价表

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN100*3.5 | 米 |  | 150 |  |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN65*3.25 | 米 |  | 70 |  |  |
| 3 | 消防栓箱 | 800*650*210 | 套 |  | 9 |  |  |
| 4 | 65*25米水带 | 65*25 | 套 |  | 9 |  |  |
| 5 | 65水枪+接扣 |  | 套 |  | 9 |  |  |
| 6 | 挖地及碰主管 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 100新式水泵接合器 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 100软密封闸阀 暗杆 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 65室内栓 |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 10 | 114钢卡 |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 11 | 114沟槽弯头 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 12 | 100法兰水表 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 114*76沟槽机三 |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 14 | 76钢卡 |  | 个 |  | 40 |  |  |
| 15 | 114*76沟槽弯头 |  | 个 |  | 20 |  |  |
| 16 | 114正三通 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 17 | 114转换法兰 |  | 个 |  | 30 |  |  |
| 18 | 114*76机械三通 |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 合计总价（含9%增值税、运费、安装费等） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上述所供货物必须保证品质要求：原厂原装正品，配置齐全，符合采购人标准要求，确保正常使用。

- 使用材料参数应符合询价文件的要求。

- 二、安装交付期：

- 付款方式：

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- （二）供应商证明材料

- 1.营业执照复印件

2.资质证书复印件（若需）

- 四、货物质量品质保证承诺书

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日