外部供应采购询价函

各供应商：

根据相关法律法规及《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现对探地雷达主机和900M雷达天线进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、采购设备信息

（一）设备名称：探地雷达主机和900M雷达天线；

（二）采购编号：      SCJTWC20230326       ；

（三）设备型号：   主机GER-10、天线900M   ；

（四）设备数量：     主机一台，天线一台   。

二、询价须知

（一）资格要求:

1.具有本项目制造、供货或实施能力，符合、接受并承诺履行本比选文件各项规定的国内外制造商或具有独立法人资格的国内代理商；

2.报价人为代理商的须出具制造商的合法授权书（原件）；

3.单位负责人为同一人的多个报价人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得同时参加本项目的比选；

4.本项目不接受联合体参选。

5.报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府比选严重违法失信行为记录名单，凡被列入名单的报价人，在评选过程中的资格审查时，其参选将被否决。报价人需提供近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（见附件2）。

若开选前、开选后或中选后核查，与承诺不符，则报价人属无效参选或取消其中选资格。

- 业绩要求：近三年（截止2023年3月30日）销售不低于20台（套）类似设备。

- 交货时间要求：合同签订后15个日历天内。

- 支付方式：合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付剩余10%。

- 培训要求：

1、中选人应对询价人（最终用户）在安装现场或国内进行免费人员培训3人以上进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。

2、及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关使用技术咨询。

- 设备要求：见附件1。

- 质保与售后服务要求：

1、质保最低1年，质保期内，对产品要实行包修、包换、包退的国家“三包”政策。

2、中选人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，如发现问题应负责解决。

3、报价人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。通知后2小时内指派售后服务工程师处理故障，并提出处理意见；需到现场解决故障的，在收到故障电话报告后12小时内到达现场；对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需。

4、提供在成都授权的售后分支机构或者售后服务单位营业的有效文件并加盖厂家其公章；软件终身免费维护和升级。

5、报价人必须提供由国家道路与桥梁工程检测设备计量站检校的对该设备的校准证书。

- 限价清单：

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达主机 | GER-10 | 台 | 1 | 200000 |
| 雷达天线 | 900M | 台 | 1 | 60000 |
| 合计（元） |  |  |  | 260000 |

- 供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（四）报价函须注明供应商单位全称及报价时间，格式详见附件，递交截止时间：2023年4月12日10:30时，开标时间：2023年4月12日10:30时。联系人：白女士，电话：18428371344，递交地址：成都市双流区蛟龙工业港威海路150号二楼会议室。报价文件必须胶装提交。

- 有以下情形之一的报价函均为无效报价。

1、未按要求签署和密封的报价函；

2、超过最高限价的报价；

3、未在规定时间递交至规定地点或邮箱的报价函；

4、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

5、相关法律法规规定的其他情形等。

- 其他要求：/

- 经评审后，有效报价不足三家时重新采购；在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商；

附件：1、设备性能基本要求一览表

2、《报价函格式》

四川济通工程试验检测有限公司

2023 年 4 月 7 日

附件1：

设备性能基本要求一览表

| 配置名称 | 序号 | 配置技术指标基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 主机功能及技术要求：可适配所有高、中、低频雷达屏蔽和非屏蔽天线。 | 1 | 雷达分采集系统及天线两部分组成、无需第三方终端系统。 |
|  | 2 | 设备均采用可充电锂电池供电，不含电池重量不大于3kg。 |
|  | 3 | 雷达主机系统自动识别全系列天线接口，自动设置雷达参数，无需用户进行复杂设置。 |
|  | 4 | 雷达主机和天线采用数字天线，要求信号受干扰小，信噪比高。 |
|  | 5 | 最大扫描速度：512扫/秒（取样点数为512）； |
|  | 6 | 增益范围：-10dB～160dB。 |
|  | 7 | 增益调节点数量：9个。 |
|  | 8 | 扫描采样数：256、512、1024、2048、4096、8192可选。 |
|  | 9 | 最大发射率：800kHz。 |
|  | 10 | 时窗0～8000ns。 |
|  | 11 | 显示模式：伪彩图、灰度图、堆积波、彩色堆积波。 |
| 天线功能及技术要求 | 12 | 数据传输：采集和天线之间用数字电缆进行数据传输。 |
|  | 13 | 主机无需任何外接装置即可兼容同品牌的所有屏蔽式、非屏蔽式各种天线。 |
|  | 14 | 功能需求：主要满足隧道初期支护及二次衬砌厚度及缺陷检测、路面病害等检测 |
| 数据采集软件 | 15 | 数据实时采集软件： 基于Windows平台下的实时采集软件，可在现场实时做到校正零偏、FIR滤波、IIR滤波，背景消除，道间平均，数据叠加功能。采集数据保存的为原始数据，现场显示的为处理后的数据。 |
| 数据处理软件 | 16 | 软件无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面（免费） |
|  | 17 | 能够直接将全部数据以图片形式导出或单张导出（PNG格式），具备数据一键处理、批量处理功能，有效减少客户后期工作 |
|  | 18 | 具备结构厚度评估功能，自动导出公路厚度报表、隧道厚度报表、单点厚度报表三种格式，具备桥梁结构评估功能，自动导出钢筋保护层厚度及位置报表，具备标识地下不同类型缺陷（空洞、脱空、破碎、松散、富含水、自定义等）自动导出缺陷具体位置及深度报表。 |
|  | 19 | 具备三维雷达数据输出功能 |
| 主要配置 | 20 | 数据采集系统主机一套（可充电锂电池2块、充电器2套、数据存储U盘、主机背带、携带箱、连接电缆6米1根、16米1根） |
|  | 21 | 配件：900M天线测距轮装置、耐磨底板及配套仪器专用箱1套 |
|  | 22 | 采集软件1套 |
|  | 23 | GER2.0数据处理软件1套 |
|  | 24 | 对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需（纳入合同）。 |
|  | 25 | 须有国家道路与桥梁工程检测设备计量站的校准证书，且列入设备的验收条件。 |

探地雷达主机和900M雷达天线

报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

报价函…………………………………………………1

法定代表人身份证明…………………………………2

供应商证明材料………………………………………3

商务条款响应一览表…………………………………4设备性能基本要求及响应一览表……………………5

一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 探地雷达主机和900M雷达天线外部供应采购项目 询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探地雷达主机 | GER-10 | 台 | 1 |  |  |  |
| 雷达天线 | 900M | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：请注明报价是否含税、税率以及发票类型 |  |  |  |  |  |  |

二、诚信廉政承诺书：附后

三、供应商证明材料（附后）

1、营业执照复印件

2、设备制造商的授权书

3、近三年类似业绩一览表

4、参加比选活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

四、商务响应一览表（附后）

五、设备性能基本要求响应一览表（附后）

六、联系方式

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

- 营业执照复印件

设备制造商的授权书

（格式仅供参考）

致：            （询价人名称）：

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第       号比选文件要求提供的由我方制造的       （货物名称）         （型号）的有关事宜的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以参选合作者来约束自己，并对该参选共同和分别承担比选文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（代理商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方确认为本次参选提供的技术宣传彩页与授权产品的技术响应情况一致，如有虚假，我方愿意承担相应责任。

我方于      年      月   日签署本文件，（代理商名称）于       年     月     日接受此件，以此为证。

代理商名称                      制造商名称

签字人职务和部门                签字人职务和部门

签字人姓名                      签字人姓名

签字人签名                      签字人签名

注：后附授权备案证明材料。

近三年类似业绩一览表

（自2020年3月31日至2023年3月30日）

项目名称：探地雷达主机和900M雷达天线外部供应采购项目

| 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 出售 时间 | 购买 单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人可根据需要自行增加业绩明细行。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

近三年在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致：四川济通工程试验检测有限公司

本参选人 		（全称）参加 	（项目名称）（采购编号： 	）的参选活动，现郑重承诺：

本参选人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本参选人对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本参选人愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

后附：本参选人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询结果（网页截图并加盖公章）。

特此承诺。

参选人名称（盖章）：

法定责任人或授权代表（签字）：

日期: 	 年  	月  	日

- 探地雷达主机和900M雷达天线外部供应采购项目商务条款响应一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 询价人要求 | 报价人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 合同签订后15个日历天内 |  |  |
| 2 | 支付方式 | 合同签订后支付合同价款的30%，货到验收合格后支付合同价款的60%，验收合格满一年后支付剩余10%。 | 同意按照比选文件要求的付款方式进行付款 |  |
| 3 | 培训 | 1、中选人应对询价人（最终用户）在安装现场或国内进行免费人员培训3人以上进行技术培训。使其能掌握有关设备的使用、维护和管理等工作要求。 2、及时提供相关领域新技术与新信息，终生免费提供相关使用技术咨询。 |  |  |
| 4 | 质保与售后服务 | 1、质保最低1年，质保期内，对产品要实行包修、包换、包退的国家“三包”政策。 2、中选人应在验收合格之日起到保修期满前一个月内，进行一次现场全面免费检查，如发现问题应负责解决。 3、报价人需提供负责售后服务的部门或单位的名称和联系方式。通知后2小时内指派售后服务工程师处理故障，并提出处理意见；需到现场解决故障的，在收到故障电话报告后12小时内到达现场；对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需。 4、提供在成都授权的售后分支机构或者售后服务单位营业的有效文件并加盖厂家其公章；软件终身免费维护和升级。 5、报价人必须提供由国家道路与桥梁工程检测设备计量站检校的对该设备的校准证书。 |  |  |

- 探地雷达主机和900M雷达天线外部供应采购项目设备性能基本要求及响应一览表

| 配置名称 | 序号 | 询价人要求 | 报价人填写 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配置技术指标基本要求 | 配置情况（响应/不响应） |
| 主机功能及技术要求：可适配所有高、中、低频雷达屏蔽和非屏蔽天线。 | 1 | 雷达分采集系统及天线两部分组成、无需第三方终端系统。 |  |
|  | 2 | 设备均采用可充电锂电池供电，不含电池重量不大于3kg。 |  |
|  | 3 | 雷达主机系统自动识别全系列天线接口，自动设置雷达参数，无需用户进行复杂设置。 |  |
|  | 4 | 雷达主机和天线采用数字天线，要求信号受干扰小，信噪比高。 |  |
|  | 5 | 最大扫描速度：512扫/秒（取样点数为512）； |  |
|  | 6 | 增益范围：-10dB～160dB。 |  |
|  | 7 | 增益调节点数量：9个。 |  |
|  | 8 | 扫描采样数：256、512、1024、2048、4096、8192可选。 |  |
|  | 9 | 最大发射率：800kHz。 |  |
|  | 10 | 时窗0～8000ns。 |  |
|  | 11 | 显示模式：伪彩图、灰度图、堆积波、彩色堆积波。 |  |
| 天线功能及技术要求 | 12 | 数据传输：采集和天线之间用数字电缆进行数据传输。 |  |
|  | 13 | 主机无需任何外接装置即可兼容同品牌的所有屏蔽式、非屏蔽式各种天线。 |  |
|  | 14 | 功能需求：主要满足隧道初期支护及二次衬砌厚度及缺陷检测、路面病害等检测 |  |
| 数据采集软件 | 15 | 数据实时采集软件： 基于Windows平台下的实时采集软件，可在现场实时做到校正零偏、FIR滤波、IIR滤波，背景消除，道间平均，数据叠加功能。采集数据保存的为原始数据，现场显示的为处理后的数据。 |  |
| 数据处理软件 | 16 | 软件无需加密狗、注册码，不限安装次数，中文界面（免费） |  |
|  | 17 | 能够直接将全部数据以图片形式导出或单张导出（PNG格式），具备数据一键处理、批量处理功能，有效减少客户后期工作 |  |
|  | 18 | 具备结构厚度评估功能，自动导出公路厚度报表、隧道厚度报表、单点厚度报表三种格式，具备桥梁结构评估功能，自动导出钢筋保护层厚度及位置报表，具备标识地下不同类型缺陷（空洞、脱空、破碎、松散、富含水、自定义等）自动导出缺陷具体位置及深度报表。 |  |
|  | 19 | 具备三维雷达数据输出功能 |  |
| 主要配置 | 20 | 数据采集系统主机一套（可充电锂电池2块、充电器2套、数据存储U盘、主机背带、携带箱、连接电缆6米1根、16米1根） |  |
|  | 21 | 配件：900M天线测距轮装置、耐磨底板及配套仪器专用箱1套 |  |
|  | 22 | 采集软件1套 |  |
|  | 23 | GER2.0数据处理软件1套 |  |
|  | 24 | 对于短时间内不能修复的严重故障，承诺在两日内，提供免费备用机组解决用户工程急需（纳入合同）。 |  |
|  | 25 | 须有国家道路与桥梁工程检测设备计量站的校准证书，且列入设备的验收条件。 |  |